## 預算總表
國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場
總表[標單]
工程名稱 | 彰化農場屏東分場場區路面舖設與景觀改善工程 | 會計科目
施工地點 | 屏東縣長治鄉信義路145號 | 工程編號 | P11502
項 次 | 工 作 項 目 |  | 金額(元) | 備註
壹 | 工程發包費
壹.一 | 假設工程
壹.二 | 鋪面工程
壹.三 | 景觀工程
壹.四 | 水電工程
合計(壹)
貳 | 職業安全衛生設備費(壹*約0.6%) (施工通道防護、施工人員防護具、消防設施(滅火器材含全工期之必要與維護）、飲水費、工地清潔用具…等)
參 | 工程品質管理作業費(壹*約0.8%)
肆 | 廠商利潤及管理費(壹~參*約7.2%)
伍 | 材料試驗費(AC壓密度試驗/含油量試驗，混凝土取樣試驗)
合計(壹~伍)
陸 | 工程保險費(壹*約0.3%)
柒 | 營業稅(壹~肆*5%)
合計(壹~柒)

## 預算詳細價目表
國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場
詳 細 價 目 表 [標單]
工程名稱 | 彰化農場屏東分場場區路面鋪設與景觀改善工程 | 會計科目
施工地點 | 屏東縣長治鄉信義路145號 | 工程編號
項 次 | 工 作 項 目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額(元) | 備註
壹 | 工程發包費
壹.一 | 假設工程
1 | 現況調查測量及施工放樣(含竣工數量確認) | 式 | 1 |  |  | 單價分析表 壹.(一).1
2 | 工程告示牌、施工護欄、三角錐等臨時替代圍籬，租用 | 式 | 1 |  |  | 單價分析表 壹.(一).2
3 | 雜項工程(營建廢棄物處理、原有設施搬遷及物品復原) | 式 | 1 |  |  | 單價分析表 壹.(一).3
4 | 周邊復原(含因本工程造成污染或設備毀損所需作之防護措施、現場環境清潔及復原) | 式 | 1 |  |  | 單價分析表 壹.(一).4
壹、一 小計
壹.二 | 鋪面工程
1 | 既有瀝青混凝土面層刨除(厚度≧10cm)，機械切割 | ㎡ | 1060 |  |  | 單價分析表 壹.(一).5
2 | 既有瀝青混凝土面層，刨除料處理費(含清運) | m³ | 127 |  |  | 單價分析表 壹.(一).6 附合法證明
3 | 既有景觀步道及混凝土地坪挖除(厚度≧10cm)，機械切割 | ㎡ | 268 |  |  | 單價分析表 壹.(一).7
4 | 既有景觀步道及混凝土地坪，廢料處理費(含清運) | m³ | 40 |  |  | 單價分析表 壹.(一).8 附合法證明
5 | 既有周邊老舊樹穴挖除,含清運 | 座 | 12 |  |  | 單價分析表 壹.(一).9
6 | 既有周邊道路樹根隆起區域截斷挖除,含清運 | 式 | 1
7 | 既有大門入口2側景觀矮台既有磁磚剃除及抿石回復 | ㎡ | 11
8 | 既有景觀池淤泥及積水挖除,含清運 | 式 | 1
9 | 瀝青混擬土面層舖築(細料，4cm) | ㎡ | 1052 |  |  | 單價分析表 壹.(一).10
10 | 瀝青混擬土舖面，黏層 | ㎡ | 1052 |  |  | 單價分析表 壹.(一).11
11 | 瀝青混凝土底層鋪築(粗料，6cm) | ㎡ | 1052 |  |  | 單價分析表 壹.(一).12 #調整洩水坡度,*
12 | 瀝青混擬土舖面，透層 | ㎡ | 1052 |  |  | 單價分析表 壹.(一).13
13 | 混凝土地坪(含點焊鋼絲網/刷紋/厚度≧15cm) | ㎡ | 225 |  |  | 單價分析表 壹.(一).14
14 | 高壓混凝土地磚舖築(含點焊鋼絲網/仿石磚) | ㎡ | 102 |  |  | 單價分析表 壹.(一).15
15 | 收邊磚鋪貼(仿岩面) | M | 85 |  |  | 單價分析表 壹.(一).16
16 | 新設景觀緣石(10*12*60cm) | M | 140 |  |  | 單價分析表 壹.(一).17
17 | 混凝土斜坡修復 | 處 | 2
18 | 原有景觀鋪面整平修復 | ㎡ | 35
19 | 路基改良(移除不良土層並與水泥拌和夯實) | ㎡ | 210 |  |  | 單價分析表 壹.(一).18
20 | 道路切割費 | M | 100 |  |  | 單價分析表 壹.(一).19
21 | 汽車格標線(厚2mm) | 格 | 8 |  |  | 無障礙/婦幼專用格各一
22 | 蔣公銅像基座批土補平刷耐候漆 | ㎡ | 16
23 | 既有孔蓋升降調整 | 座 | 1
壹、二 小計
壹.三 | 景觀工程
1 | 景觀植栽-月橘(含補植) | 株 | 276 |  |  | 單價分析表 壹.(一).20
2 | 景觀植栽-矮仙丹(含補植) | 株 | 78 |  |  | 單價分析表 壹.(一).21
3 | 景觀植栽-錫葉藤 | 株 | 20 |  |  | 單價分析表 壹.(一).22
4 | 既有灌木整理修剪及移植 | 式 | 1
5 | 既有景觀池配電盤體拆除,含清運 | 座 | 1
6 | 鍍鋅圓管鋼索式綠牆攀爬架 | M | 30 |  |  | 單價分析表 壹.(一).23
7 | 金屬立體字，底座鋼板＋固定 | 組 | 2 |  |  | 單價分析表 壹.(一).24
8 | 雜項工程(五金另件、雜枝整理、覆土復原等...) | 式 | 1
壹、三 小計
壹.四 | 水電工程
1 | 新設汽車充電配電盤(含五金配件及安裝)(規格詳圖說) | 組 | 1 |  |  | 單價分析表 壹.(一).25
2 | 新設汽車充電樁配管(規格詳圖說) | 組 | 8 |  |  | 配電屬汽車充電廠商
3 | 新設景觀道路燈電源(含矮燈+基座)(規格詳圖說) | 組 | 7 |  |  | 舞光,東亞或同等品
4 | 新設景觀配電盤(含五金配件及安裝)(規格詳圖說) | 組 | 1
5 | 新設噴灌及給水系統-配管(規格詳圖說) | M | 380 |  |  | 單價分析表 壹.(一).26
6 | 新設噴灌及給水系統-恆壓變頻加壓泵(規格詳圖說) | 組 | 1 |  |  | 大井,九如或同等品
7 | 新設噴灌及給水系統-控制設備(規格詳圖說) | 組 | 1
8 | 新設噴灌及給水系統-電磁閥(規格詳圖說) | 組 | 2
9 | 新設噴灌及給水系統-噴灌頭(規格詳圖說) | 組 | 23
10 | 新設噴灌及給水系統-晴雨器(規格詳圖說) | 組 | 1
11 | 新設室外水龍頭(規格詳圖說) | 組 | 2
12 | 雜項工程(五金另件、管線修復、管路測試) | 式 | 1
壹、四 小計

## 預算單價分析表
國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場
單價分析表[標單]
工程名稱: | 彰化農場屏東分場場區路面鋪設與景觀改善工程
施工地點: | 屏東縣長治鄉信義路145號
項次： | 工程編號：
壹.(一).1 | 工作項目：現況調查及施工放樣(含竣工數量確認) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 尺寸測量及竣工數量確認 | 工/日 | 3
| 施工放樣 | 工/日 | 2
每 式 單價計
壹.(一).2 | 工作項目：工程告示牌、施工護欄、三角錐等臨時替代圍籬，租用 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 乙種圍籬、工區圍網及安全警示、夜間照明等設施(租用) | 處 | 3
| 工地告示牌及標誌 | 座 | 1
| 施工及交通安全設施及警示 | 處 | 4
| 綜合環境維護費 | 工/日 | 1.5
每 式 單價計
壹.(一).3 | 工作項目：雜項工程(營建廢棄物處理、原有設施搬遷及物品復原) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 小工(物品及設備遷移復原) | 工/日 | 4.5
| 覆蓋用帆布及保護設施 | 式 | 1
| 營建廢棄物處理 | 車 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
每 式 單價計
壹.(一).4 | 工作項目：周邊復原(含因本工程造成污染或設備毀損所需作之防護措施、現場環境清潔及復原) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 小工 | 工/日 | 2
| 覆蓋用帆布及保護設施 | 式 | 1
| 高壓清洗機使用(含清潔工具及耗材) | 台/次 | 2
| 零星工料 | 式 | 1
每 式 單價計
壹.(一).5 | 工作項目：既有瀝青混凝土面層刨除(厚度10cm) |  | 單位：㎡ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 機具(刨除機、切割機) | 台/次 | 0.08
| 技術工 | 工/日 | 0.05
| 搬運、清潔小工 | 工/日 | 0.05
| 臨時用水 | 度 | 0.68
| 工具耗損(含刀頭耗損與油資) | 台/次 | 0.08
每 ㎡ 單價計
壹.(一).6 | 工作項目：既有瀝青混凝土面層，刨除料處理費(含清運) |  | 單位：m³ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 刨除料裝車及現場整理人工 | 工/日 | 0.05
| 山貓（含清掃及裝車） | 台/次 | 0.01
| 卡車運輸費(含車輛輪胎沖洗) | m³ | 1
| 合法處理場處理費 | m³ | 1
| 零星工料 | m³ | 1
每 m³ 單價計
壹.(一).7 | 工作項目：既有景觀步道及混凝土地坪挖除(厚度≧10cm)，機械切割 |  | 單位：㎡ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 機具(混凝土切割機、破碎機) | 台/次 | 0.02
| 技術工 | 工/日 | 0.1
| 搬運、清潔小工 | 工/日 | 0.05
| 臨時用水 | 度 | 0.68
| 工具耗損(含刀片耗損與油資) | 台/次 | 0.02
每 ㎡ 單價計
壹.(一).8 | 工作項目：既有景觀步道及混凝土地坪，廢料處理費(含清運) |  | 單位：m³ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 廢土/混凝土塊合法收容處理費 | m³ | 1
| 刨除料裝車及現場整理人工 | 工/日 | 0.05
| 山貓（含清掃及裝車） | 台/次 | 0.01
| 卡車運輸費(含車輛輪胎沖洗) | m³ | 1
| 零星工料與三聯單管理雜項費 | m³ | 1
每 m³ 單價計
壹.(一).9 | 工作項目：既有周邊老舊樹穴挖除,含清運 |  | 單位：座 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 機具，小怪手(配挖斗) | 台/次 | 0.04
| 殘根雜土挖除與草皮保護 | 工/日 | 0.3
| 廢木材/老舊樹根收容處理費 | 座 | 1
| 零星工料與草地防護 | 座 | 1
每 座 單價計
壹.(一).10 | 工作項目：瀝青混擬土面層舖築(細料，4cm) |  | 單位：㎡ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 密級配瀝青混凝土熱料(細料) | T | 0.094
| 瀝青鋪築機/舖路機 | ㎡ | 1
| 壓路機組 (鐵輪/膠輪壓路機) | ㎡ | 1
| 瀝青舖築專業工資與引導 | ㎡ | 1
| 零星工料與自主品質檢驗 | ㎡ | 1
每 ㎡ 單價計
壹.(一).11 | 工作項目：瀝青混擬土舖面，黏層 |  | 單位：㎡ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 乳化瀝青材料 | T | 0.00025
| 乳化瀝青灑佈車 | ㎡ | 1
| 小工(含界面清掃) | ㎡ | 1
| 零星工料及工具損耗 | ㎡ | 1
每 ㎡ 單價計
壹.(一).12 | 工作項目：瀝青混擬土底層舖築(粗料，6cm) |  | 單位：㎡ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 密級配瀝青混凝土熱料(粗料) | T | 0.141
| 瀝青鋪築機/舖路機 | ㎡ | 1
| 壓路機組 (鐵輪/膠輪壓路機) | ㎡ | 1
| 瀝青舖築專業工資與引導 | ㎡ | 1
| 零星工料與自主品質檢驗 | ㎡ | 1
每 ㎡ 單價計
壹.(一).13 | 工作項目：瀝青混擬土舖面，透層 |  | 單位：㎡ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 乳化瀝青材料 | T | 0.00045
| 乳化瀝青灑佈車 | ㎡ | 1
| 小工(含界面清掃) | ㎡ | 1
| 零星工料及工具損耗 | ㎡ | 1
每 ㎡ 單價計
壹.(一).14 | 工作項目：混凝土地坪(含點焊鋼絲網/刷紋/15cm) |  | 單位：㎡ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 預拌混凝土(210kgf/c㎡) | m³ | 0.16
| 點焊鋼絲網 (d=9mm, 150x150mm) | ㎡ | 1.2
| 既有接口及伸縮縫材料 | M | 0.4
| 混凝土壓送車（幫浦車分攤） | ㎡ | 1
| 周邊擋土木模板組拆 | ㎡ | 0.3
| 技術工 | 工/日 | 0.145
| 表面整體粉光及毛刷刷紋工 | 工/日 | 0.047
| 零星工料與混凝土養護 | ㎡ | 1
每 ㎡ 單價計
壹.(一).15 | 工作項目：高壓混凝土地磚舖築(含仿石磚) |  | 單位：㎡ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 高壓磚-長方型L75、45 | ㎡ | 1
| 組合磚-仿石條 | 片 | 3.5
| 大工 | 工/日 | 0.06
| 小工 | 工/日 | 0.06
| 1:3水泥砂漿 | m³ | 0.03
| 粗砂填縫 | m³ | 0.01
| 材料運費及小搬運 | 式 | 1
| 預拌混凝土(210kgf/c㎡) | m³ | 0.1
| 點焊鋼絲網 (d=4mm, 150x150mm) | ㎡ | 1.2
| 再生碎石級配料（含損耗） | m³ | 0.07
| 零星工料 | ㎡ | 1
每 ㎡ 單價計
壹.(一).16 | 工作項目：收邊磚鋪貼(仿岩面) |  | 單位：M |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 收邊磚-仿岩面 | 塊 | 11.8
| 大工 | 工/日 | 0.06
| 1:3水泥砂漿 | m³ | 0.01
| 140kgf/cm2混凝土 | m³ | 0.01
| 材料運費及小搬運 | M | 1
| 零星工料 | M | 1
每 M 單價計
壹.(一).17 | 工作項目：新設景觀緣石 |  | 單位：M |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 預鑄景觀緣石 | 塊 | 1.7
| 預拌混凝土(210kgf/c㎡) | m³ | 0.035
| 1:3水泥砂漿 | m³ | 0.005
| 大工 | 工/日 | 0.035
| 小工 | 工/日 | 0.04
| 材料運費及小搬運 | M | 1
| 零星工料 | M | 1
每 M 單價計
壹.(一).18 | 工作項目：路基改良(移除不良土層並與水泥拌和夯實) |  | 單位：㎡ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 路基整理(含壓實) | ㎡ | 1
| 卜特蘭水泥，散裝 | KG | 28
| 挖土機 | 台/次 | 0.004
| 大工 | 工/日 | 0.01
| 小工 | 工/日 | 0.015
| 零星工料與防塵維護 | ㎡ | 1
每 ㎡ 單價計
壹.(一).19 | 工作項目：道路切割費 |  | 單位：M |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 機具(切割機) | 台/次 | 0.005
| 大工 | 工/日 | 0.01
| 小工 | 工/日 | 0.01
| 零星工料及工具損耗 | M | 1
每 M 單價計
壹.(一).20 | 工作項目：景觀植栽-月橘(含補植) |  | 單位：株 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 月橘 (0.5m≦高/0.4≦寬≦0.5m，帶土球) | 株 | 1
| 植栽基質改良（有機泥炭土/肥料） | KG | 0.8
| 大工 | 工/日 | 0.01
| 小工 | 工/日 | 0.015
| 後期保活綠化養護工資 | 工/日 | 0.025
| 零星工料與病蟲害防治藥劑 | 株 | 1
每 株 單價計
壹.(一).21 | 工作項目：景觀植栽-矮仙丹(含補植) |  | 單位：株 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 矮仙丹 (0.5m≦高/0.4≦寬≦0.5m，帶土球) | 株 | 1
| 植栽基質改良（有機泥炭土/肥料） | KG | 0.8
| 大工 | 工/日 | 0.01
| 小工 | 工/日 | 0.015
| 後期保活綠化養護工資 | 工/日 | 0.025
| 零星工料與病蟲害防治藥劑 | 株 | 1
每 株 單價計
壹.(一).22 | 工作項目：景觀植栽-錫葉藤 |  | 單位：株 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 錫葉藤 (1.5m≦高/0.5≦寬≦0.6m，帶土球) | 株 | 1
| 植栽基質改良（有機泥炭土/肥料） | KG | 0.8
| 大工 | 工/日 | 0.01
| 小工 | 工/日 | 0.015
| 後期保活綠化養護工資 | 工/日 | 0.025
| 零星工料與病蟲害防治藥劑 | 株 | 1
每 株 單價計
壹.(一).23 | 工作項目：圍牆新設景觀植栽攀牆網(鍍鋅鐵絲網) |  | 單位：M |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 熱浸鍍鋅鋼管 (1-1/2", 2.0mmt)，含斜切 | 支 | 0.5
| 不鏽鋼鋼索 Ø3~4mm，水平6道 | M | 6
| 鋼索夾、端部拉緊器、U型夾...等五金 | M | 1
| 技術工 | 工/日 | 0.13
| 小工 | 工/日 | 0.1
| 基底固定，鋼索拉設、固定、張力調整 | M | 1
| 輕型機械氣動/油壓打樁機具組租配機具 | M | 1
| 零星工料 | M | 1
每 M 單價計
壹.(一).24 | 工作項目：金屬立體字，底座鋼板＋固定 |  | 單位：組 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 立體字製作(600*600mm，t=40mm，鍍鋅鋼板6mm) | 個 | 8
| 鍍鋅烤漆(耐候面漆) | 組 | 1
| 連續底座鋼板 | 組 | 1
| 補強肋板(含固定五金等…) | 組 | 1
| 技術工 | 工/日 | 1.5
| 零星工料 | 組 | 1
每 組 單價計
壹.(一).25 | 工作項目：新設汽車充電配電盤(含五金配件及安裝) |  | 單位：組 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 汽車充電專用配電箱體 | 個 | 1
| 自動斷路保護裝置 | 組 | 1
| 安裝固定五金配件 | 組 | 1
| 配電盤組裝及現場安裝工資 | 組 | 1
| 運轉測試及安全檢驗費 | 工/日 | 1
| 零星工料 | 組 | 1
每 組 單價計
壹.(一).26 | 工作項目：新設噴灌及給水系統-配管 |  | 單位：M |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 給水用 PVC 管及接頭材料 | M | 1
| 地下埋設用黃色警示帶 | M | 1
| 管路固定及防護五金 | M | 1
| 管溝開挖與回填土方 | M | 1
| 管路敷設及警示帶鋪設工資 | M | 1
| 管路水壓試驗與檢驗費 | M | 1
| 零星工料 | M | 1
每 M 單價計
壹.(一).27 | 工作項目：職業安全衛生設備費 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 職業安全衛生人員執勤費 | 工/日 | 4
| 職業安全衛生，教育訓練 | 式 | 1
| 職業安全衛生，宣導 | 式 | 1
| 職業安全衛生，計畫書製作費 | 式 | 1
| 危害告知訓練費 | 式 | 1
| 勞工安全衛生，一般器材，滅火器 | 具 | 2
| 保護器材，工地用安全帽 | 個 | 4
| 保護器材，反光背心 | 件 | 4
| 保護器材，工作手套 | 雙 | 30
| 保護器材，防塵護目鏡 | 個 | 4
| 急救箱藥品 | 組 | 1
每 式 單價計